## Übersicht
Anlagentyp | Bezeichnung V 3.2 | Bezeichnung V 3.3 | Änderung
Alle | DB_Anlagentyp | DBAnlagentyp | Schreibweise
Alle | Fachmodell | - | Entfall
Aufzüge | ANTRIEBSART | - | Entfall
Aufzüge | ANZAHL_DATENPUNKTE | - | Entfall
Aufzüge | DDC | - | Entfall
Aufzüge | FOERDERGESCHWINDIGKEIT | Foerdergeschwindigkeit | Schreibweise
Aufzüge | FOERDERHOEHE | Foerderhoehe | Schreibweise
Aufzüge | KABINENBREITE | Kabinenbreite | Schreibweise
Aufzüge | KABINENHOEHE | LichteKabinenhoehe | Schreibweise
Aufzüge | KABINENTIEFE | Kabinentiefe | Schreibweise
Aufzüge | MIN_TUERBREITE | Tuerbreite | Schreibweise
Aufzüge | SCHACHTTUERE | - | Entfall
Aufzüge | TRAGKRAFT | Tragkraft | Schreibweise
Aufzüge | TUERART | Tuerart | Schreibweise
Aufzüge | TUERHOEHE | Tuerhoehe | Schreibweise
Aufzüge | ZUGEHÖRIGES_ÜBERGEORDNETES_GLT-SYSTEM | - | Entfall
Aufzüge | - | AnzahlAufzug | Neu
Aufzüge | - | Aufzugstyp | Neu
Aufzüge | - | FeuerwiderstandsklasseTuer | Neu
Beleuchtung | ZPM_LK_SUMME | - | Entfall
Niederspannungsverteilungsanlagen | ANZAHL_STROMKREISE | AnzahlStromkreise | Schreibweise
Optische Kundeninformationssysteme | ART_DER_FUNKTION | - | Entfall
Optische Kundeninformationssysteme | BAUART_LAUTSPRECHER | - | Entfall
Optische Kundeninformationssysteme | GSM-Empfang | - | Entfall
Optische Kundeninformationssysteme | Zusaetzlicher_Lautsprecher | - | Entfall
Sanitärtechnik | ELEKTRISCHE_LEISTUNG_PUMPE | - | Entfall
Sanitärtechnik | FOERDERLEISTUNG_PRO_ANLAGE | - | Entfall
Sanitärtechnik | FOERDERLEISTUNG_PRO_PUMPE | - | Entfall
Sanitärtechnik | GESAMTLEISTUNG_IN_KW | - | Entfall
Stammdaten Vekehrsanlage | Bf_Nr | BfNr | Schreibweise
Treppen und Rampen | Anzahl_Stufen | AnzahlStufen | Schreibweise
Treppen und Rampen | Nutzbare_Treppenbreite | NutzbareBreite | Schreibweise
Treppen und Rampen | Taktile_Beschriftung | TaktileBeschriftung | Schreibweise
Uhren | Empfangstyp | - | Entfall
Uhren | FUNKGESTEUERT | - | Entfall
Uhren | SEKUNDENZEIGER | - | Entfall
Uhren | SERVICE_PERFORMANCELEVEL | - | Entfall
Uhren | SONDERFORM | - | Entfall
Vitrinen | LAMPEN | AnzahlLeuchten | Schreibweise