## A Bestandsinformationen
Ergebnis der Bestandsdatenermittlung für den Austausch von Fahrtreppen - Bestandsinformationen
Bestandsinformationen |  | Informationsquelle |  |  | Vorgabe Level of Development |  | Erläuterung / Bemerkung
|  | Bestands-erfassung | Bestands- unterlagen | Sonstige | LoD | LoI
1. Allgemeine Informationen
Bahnhof/Verkehrsstation
Bahnhofsnummer | 527 |  |  | SAP Auftrageber | - | ja
Bahnhofsbezeichnung | Berlin-Friedrichstraße |  |  | SAP Auftrageber | - | ja
Adresse | Georgenstraße 14/17 , 10117 Berlin |  |  | SAP Auftrageber | - | ja
Bahnhofskategorie | 2 |  |  | SAP Auftrageber | - | ja
Strecke
Streckennummer |  |  |  |  | - | ja
Streckenbezeichnung |  |  |  |  | - | ja
Strecken-km |  |  |  |  | - | ja
zulässige Durchfahrtgeschwindigkeit | 60 km/h |  |  |  | - | ja
Elektrifizierung | (auswählen) |  |  |  | - | ja
Bahnstromversorgung (AC/DC) | (auswählen) |  |  |  | - | ja
2. Fahrtreppe
Equipmentnummer DB S&S | 10095338 |  |  | SAP Auftraggeber | - | ja
Objektklasse (Außen-/Innenanlage) | (auswählen) |  |  |  | - | ja
Überdachung | Anlage überdacht / nicht überdacht |  |  |  | 100 | ja | Modellierung Dach im Anlagenbereich + ca. 5m
Hersteller | Thyssen Krupp |  |  | SAP Auftraggeber | - | ja
Stufenauslauf in mm | [5 empty] | ja
Stufenbreite in mm | [5 empty] | ja
Fahrtreppenneigung in ° | [5 empty] | ja
Krümmungsradius | [5 empty] | ja
Standort Triebwerksraum (Verortung) |  |  |  |  | 100 | ja
Standort Schaltschrank |  |  |  |  | 100 | ja
Förderhöhe in m | 0 |  |  | SAP Auftraggeber | - | ja
Förderrichtung (Betriebsrichtung) | [5 empty] | ja
Material Balustrade | (auswählen) |  |  |  | 100 | ja
Ölabscheider (Anschluss an Entwässerung vorhanden unter Anmerkungen) | (auswählen) |  |  |  |  | ja
Fahrtreppeneigenen Beleuchtung (Handlaufbeleuchtung, Balustradenbeleuchtung) | [5 empty] | ja
3. Bauliche Hülle / Umgebung
Mittelauflager | (auswählen) |  |  |  | 100 | -
Separate Trennwand zur festen Treppe | (auswählen) |  |  |  | 100 | -
Entwässerungsanschluss in Schachtgrube | (auswählen) |  |  |  | 100 | ja
fahrtreppenfremde Einrichtungen im Stauraum der Fahrtreppe | (auswählen) |  |  |  | - | -
fahrtreppenfremde Einrichtungen in Schachtgrube bzw. Triebwerksraum | (auswählen) |  |  |  | - | -
4. EEA - 50Hz, Erdung
Netzform | (auswählen) |  |  |  | - | ja | LoI zugehörig zu Bauteil UV S&S
Netzform entspricht Ril 954.0107A01 | (auswählen) |  |  |  | - | -
Einspeisung Aufzugsanlage aus (Benennung Bauteil, Verortung (UV)) |  |  |  |  | 100 | ja
Einspeisesicherung (Nennstrom in Ampere) |  |  |  |  | - | ja | LoI zugehörig zu UV S&S
Sicherungstyp |  |  |  |  | - | ja | LoI zugehörig zu UV S&S
Ist die Einspeisesicherung erweiterbar | (auswählen) |  |  |  | - | - | Abstimmung mit DB Energie erforderlich
Einspeisesicherung erweiterbar bis |  |  |  |  | - | -
Anlage Bestandteil einer metallischen Personenüberführung / Gebäude mit einer Blitzschutzanlage? | (auswählen) |  |  |  | - | -
Befindet sich die Anlage im Rissbereich der Oberleitung? | (auswählen) |  |  |  | 100 | ja | Rissbereich ggf. modellieren
Befindet sich die Anlage bzw. das Mundhaus im Handbereich von ≤ 2,5m des üblichen Haltebereichs? | (auswählen) |  |  |  | - | -
Erdung
Bahnerdungsanschlüsse am Aufzugsschachtgerüst / Mundhaus vorhanden? | (auswählen) |  |  |  | 100 | ja
Ist eine Erdungsanlage gem. Ril 813.0460 bzw. 954.0107 vorhanden? | (auswählen) |  |  |  | - | -
Fundamenterder | (auswählen) |  |  |  | 100 | ja
Künstlicher Erder (Tiefenerder, Ringerder) - Verortung unter Bemerkungen | (auswählen) |  |  |  | 100 | ja
Einbauort Potentialausgleichausgleichsschiene |  |  |  |  | 100 | ja
Einbauort Hauptpotentialausgleichsschiene |  |  |  |  | 100 | ja
Potentialausgleichsschiene: Klemmreserven / ausreichend Stromfähigkeit vorhanden? |  |  |  |  | - | -
Ist die Bahnerdung bzw. Bahnerdungsanschlüsse zum Zeitpunkt der Bestandsdatenermittlung intakt und funktionsfähig? | (auswählen) |  |  |  | - | - | Nachweisprotokoll (wiederkehrende Prüfung)
Ist der Erder (Fundamenterder / künstlicher Erder) zum Zeitpunkt der Bestandsdatenermittlung intakt und funktionsfähig? | (auswählen) |  |  |  | - | - | Nachweisprotokoll (wiederkehrende Prüfung)
Blitzschutz
Blitz- und Überspannungsableiter SPD1 | (auswählen) |  |  |  | - | ja
Hersteller Blitz-und Überspannungsableiter SPD 1 |  |  |  |  | - | ja
Blitz- und Überspannungsableiter SPD1 zum Zeitpunkt der Bestandsdatenermittlung intakt und funktionsfähig | (auswählen) |  |  |  | - | - | Nachweisprotokoll (wiederkehrende Prüfung)
Kabelanlage zu Stromversorgung und Erdung der Anlage | Auflistung der Bauteile im Blatt "Details Bestandsinformationen" |  |  |  | 100 | ja | LoI Bauteilen zuordnen
Beleuchtung im Zugangsbereich der Anlage
Deckenbeleuchtung (Allgemeinbeleuchtung) über Fahrtreppe vorhanden? | (auswählen) |  |  |  | - | -
5. Gebäudeautomation - ADAM-Baustein
ADAM-Baustein | (auswählen) |  |  |  | 100 | ja
Einbauort ADAM-Baustein |  |  |  |  | - | -
Antennenstandort |  |  |  |  | 100 | ja
6. Brandschutz
Brandschutzkonzept | (auswählen) |  |  |  | - | -
Befinden sich Flucht- und Rettungswege in der Anlagenumgebung? |  |  |  |  | 100 | - | ggf. modellieren
Ist die Anlage ein Flucht- und Rettungsweg
Brandfallsteuerung | (auswählen) |  |  |  | - | ja
zugehörige Evakuierungshaltestelle |  |  |  |  | - | ja
7. Verkehrsanlage
Entwässerungsrinne im Zugangsbereich(en) der Anlage | (auswählen) |  |  |  | 100 | ja
Blindenleitsystem gem. 813.0205 in der inmittelbaren Anlagenumgebung vorhanden? | (auswählen) |  |  |  | 100 | ja | 2m vor Zugang
Bodenbelag angrenzende Anlagenumgebung (was alles?) |  |  |  |  | - | - | muss in der Bestandsaufnahme sichtbar, messbar sein
Note on D4: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Hier sind die Informationsquellen der Bestandsinformationen zu benennen.
Note on G4: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Geometrischer Detaillierungsgrad und Informationsgehalt des Bestandsmodells. Kann projektspezifisch angepasst werden.

## A1Details Bestandsinformationen
Ergebnis der Bestandsdatenermittlung für den Austausch von Fahrtreppen - Details Bestandsinformationen
Kabel der 50Hz Stromversorgung, Erdung
Kabel-Nr. | Verteilung (Einspeisung) | Sicherungsnummer | Endverbraucher | Kabeltyp | Leistung | Sicherungsgröße | Leitungslänge

## A2Geometrie
Ergebnis der Bestandsdatenermittlung für den Austausch von Fahrtreppen - Geometrie
Auflagerabstand L1
Anzahl Auflager
Mittelauflager L2
Mittelauflager L3
Förderhöhe H1
Kopfhöhe H2
Neigung S1
Schachtgrube unten
Grubentiefe Gu T1
Auflagertiefe Gu T2
Auflagerlänge Gu L2
Grubenlänge Gu L1
Balustradenhöhe Gu T3
Balustradenabstand Gu L3
Schachtbreite Gu B1
Gu B2
Gu B3
Gu B4
Stufenbreite Gu B5
Schachtgrube unten
Grubentiefe Go T1
Auflagertiefe Go T2
Auflagerlänge Go L2
Grubenlänge Go L1
Balustradenhöhe Go T3
Balustradenabstand Go L3
Schachtbreite Go B1
Go B2
Go B3
Go B4
Stufenbreite Go B5

## Quelle 1
Bahnstromversorgung | Elektrifizierung | Aufzugsklasse | Objektklasse | Material Balustrade | Ölabscheider | Mittelauflager | Separate Trennwand | Entwässerungsanschluss | Fahrtreppenfremde Einrichtungen
(auswählen) | (auswählen) | (auswählen) | (auswählen) | (auswählen) | (auswählen) | (auswählen) | (auswählen) | (auswählen) | (auswählen)
AC | Strecke ist elektrifiziert | Personenaufzug | Innenanlage | Glas | vorhanden | vorhanden | vorhanden | vorhanden | vorhanden
DC | Strecke ist nicht elektrifiziert | Lastenaufzug | Außenanlage | Metall | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden
AC/DC |  | Feuerwehraufzug |  |  | vorhanden und an Entwässerung angeschlossen
(auswählen)
Anlage Bestandteil einer metallischen Personenüberführung mit Blitzschutzanlage
Anlage Bestandteil eines Gebäudes mit Blitzschutzanlage
Anlage weder Bestandteil einer metallischen Personenüberführung noch eines Gebäudes mit Blitzschutzanlage
(auswählen) |  | (auswählen) | (auswählen) | (auswählen)
Aufzug im Aufzugsschachtgerüst als Stahl-Glas-Konstruktion |  | TT-Netz | ja | Fahrtreppe befindet sich im Rissbereich der Oberleitung
Aufzug im Betonschacht mit Mundhaus als Stahl Glas-Kostruktion |  | TN-S-Netz | nein | Fahrtreppe befindet sich nicht im Rissbereich der Oberleitung
Aufzug im Betonschacht mit Mundhaus als Betonkonstruktion |  | TN-S-Netz
Aufzug im Aufzugsschachtgerüst aus Glasbausteinen |  | ??
Aufzug im Betonschacht mit Mundhaus als ???
?
?
?
(auswählen) |  |  |  | (auswählen) | (auswählen) | (auswählen) |  | (auswählen)
Fahrtreppe befindet sich im Handbereich von ≤ 2,5m des üblichen Haltebereichs |  |  |  | ja | Telekom-Festnetzanschluss | lt. Brandschutzkonzept keine Vorgaben |  | Halfenschienen
Fahrtreppe befindet sich nicht im Handbereich von ≤ 2,5m des üblichen Haltebereichs |  |  |  | nein | GSM / GSM-R | lt. Brandschutzkonzept statische Brandfallsteuerung |  | Halfenschienen und Profile
[5 empty] | GSM | lt. Brandschutzkonzept dynamische Brandfallsteuerung
nicht vorhanden
Brandschutzkonzept
(auswählen)
vorhanden
nicht vorhanden
entbehrlich

## Quelle 2_SAP
(auswählen Bf_Nr) | Bezeichnung (Bhf) | PLZ | Stadt | Straße | Adresse | BhfK | Equipment-Nummer | FOERDERHOEHE | HerstellerBez | Durchfahrtgeschwindigkeit | Antrieb | Notruf
527 | Berlin-Friedrichstraße | 10117 | Berlin | Georgenstraße 14/17 | Georgenstraße 14/17 , 10117 Berlin | 2 | 10095338 |  | Thyssen Krupp | 60 km/h
1932 | Friedenau | 12159 | Berlin | Bahnhofstraße 4 | Bahnhofstraße 4 , 12159 Berlin | 4 | 10311755 | 4.42 | OTIS GmbH & Co. OHG | 60 km/h | Seil | Dual
5016 | Berlin Potsdamer Platz | 10785 | Berlin | Potsdamer Platz | Potsdamer Platz , 10785 Berlin | 2 | 10304798 | 5.17 | OTIS GmbH & Co. OHG | 120 km/h | Seil | Dual