## STE-Anlagen §27
DB InfraGO AG - Personenbahnhöfe
Stand 05.05.2026
Anwenderfreigabe für technische Systeme und Komponenten gemäß § 27 Absatz 3 EIGV und weiterer STE-Anlagen/elektrischer Energieanlagen gemäß Ril 954.0106
Lfd. Nr. | Bestandteil der Baustandards | Anlagengruppe | Anlagentyp | Bauelementegruppe | Bauelement | Nummer gemäß Ausstattungskatalog | Hersteller/Lieferant | Art der Anwenderfreigabe | Freigabe vom | Befristet bis | Bemerkungen / Links
1 | ja | Elektrotechnik | Beleuchtung | Leuchten | Leuchten gemäß Ril 813.0504, Leuchtenauswahlliste (LAWL) DB Station&Service AG | siehe LAWL | siehe LAWL | Technische Freigabe nach RiL 954.0106 | siehe LAWL | siehe LAWL
LAWL Link intern: http://mediendienste.intranet.deutschebahn.com/Leuchtenauswahllisten/
LAWL Link extern: https://mediendienste.extranet.deutschebahn.com/Leuchtenauswahllisten/
2 | ja | Elektrotechnik | Beleuchtung | Leuchten | • Leuchtstofflampenersatz 60 cm 18 W – LED TUBE T8 EM S 600 6,3 W 840 LEDV • Leuchtstofflampenersatz 120 cm 36 W – LED TUBE T8 EM S 1200 11,3 W 840 LEDV • Leuchtstofflampenersatz 120 cm 36 W – LED TUBE T8 EM S 1200 14 W 840 LEDV • Leuchtstofflampenersatz 150 cm 58 W – LED TUBE T8 EM S 1500 16,7 W 840 LEDV • Leuchtstofflampenersatz 150 cm 58 W – LED TUBE T8 EM S 1500 22,1 W 840 LEDV | - | LEDVANCE GmbH | Technische Freigabe nach RiL 954.0106 | 2025-06-04 | 2027-06-30 | Der Einsatz dieses Leuchtmittels im Bahnsteigbereich ist nicht gestattet.
3 | ja | Elektrotechnik | Beleuchtung | Leuchten | • Leuchtstofflampenersatz 120 cm 36 W – LED TUBE T8 EM 6 kV ROTATABLE 1200 mm 14W 840 • Leuchtstofflampenersatz 150 cm 58 W – LED TUBE T8 EM 6 kV ROTATABLE 1500 mm 22.1W 840 | - | LEDVANCE GmbH | Technische Freigabe nach RiL 954.0106 | 2026-04-09 | 2028-04-30
4 | ja | Elektrotechnik | Beleuchtung | Leuchten | • Leuchtstofflampenersatz 60 cm 18 W - LED retrofit TU - 2FT - 10W(I) • Leuchtstofflampenersatz 60 cm 18 W - LED retrofit PV - 2FT - 10W(I) • Leuchtstofflampenersatz 120 cm 36 W - LED retrofit TU - 4FT - 20W(I) • Leuchtstofflampenersatz 120 cm 36 W - LED retrofit PV- 4FT- 18W(I) • Leuchtstofflampenersatz 150 cm 58 W - LED retrofit TU - 5FT - 25W(I) • Leuchtstofflampenersatz 150 cm 58 W - LED retrofit PV - 5FT - 23W(I) • Leuchtstofflampenersatz 150 cm 58 W - LED retrofit PV- 5FT- 32W(I) | - | Energys Germany GmbH | Technische Freigabe nach RiL 954.0106 | 2025-07-23 | 2027-07-31
5 | ja | Elektrotechnik | Beleuchtung | Leuchten | • Leuchtstofflampenersatz 60 cm 18 W - LED Opti T8 G5 6,3W-840 • Leuchtstofflampenersatz 60 cm 20W - LED Opti T8 G5 6,3W-840 • Leuchtstofflampenersatz 120 cm 36 W - LED Opti T8 G5 14W-840 • Leuchtstofflampenersatz 120 cm 40 W - LED Opti T8 G5 14W-840 • Leuchtstofflampenersatz 150 cm 58 W - LED Opti T8 G5 22,2W-840 • Leuchtstofflampenersatz 150 cm 65 W - LED Opti T8 G5 22,2W-840 | - | Aura Light GmbH | Technische Freigabe nach RiL 954.0106 | 2026-05-05 | 2028-05-31
6 | ja | Elektrotechnik | Beleuchtung | Leuchten | • Leuchtstofflampenersatz 60 cm 18 W - GLT TUBE 60 M 4K++ 7W • Leuchtstofflampenersatz 120 cm 36 W - GLT TUBE 120 M 4K++, 14 W • Leuchtstofflampenersatz 120 cm 36 Wgmp - GLT TUBE 120 DB 4K 5,6 W • Leuchtstofflampenersatz 150 cm 58 W - GLT TUBE 150 M 4K++, 18 W | - | German LED Tech GmbH | Technische Freigabe nach RiL 954.0106 | 2025-07-16 | 2027-07-31
7 | ja | Elektrotechnik | Beleuchtung | Leuchten | • Leuchtstofflampenersatz 60 cm 18 W - LED retrofit 10W (50.000h) • Leuchtstofflampenersatz 60 cm 18 W - LED retrofit 10W (100.000h) • Leuchtstofflampenersatz 120 cm 36 W - LED retrofit 18W • Leuchtstofflampenersatz 120 cm 36 W -LED retrofit 20W • Leuchtstofflampenersatz 150 cm 58 W -LED retrofit 23W • Leuchtstofflampenersatz 150 cm 58 W -LED retrofit 25W • Leuchtstofflampenersatz 150 cm 58 W -LED retrofit 32W | - | SUSCON Lighting Ltd. | Technische Freigabe nach RiL 954.0106 | 2025-03-25 | 2027-03-31 | Vertrieb über Firma NORKA GmbH & Co.KG
8 | ja | Elektrotechnik | Niederspannungsver- teilungsanlagen | Verteilungen (Innen- und Außenaufstellung), Kompensationsanlagen | Außenverteilerschrank (AVT) für DB Station&Service; Größe AVT 1-7 | - | HBS Elektroanlagenbau GmbH | Technische Freigabe nach RiL 954.0106 | 2020-10-03 | 2027-12-31
9 | ja | Elektrotechnik | Niederspannungsver- teilungsanlagen | Verteilungen (Innen- und Außenaufstellung), Kompensationsanlagen | Außenverteilerschrank (AVT) für DB Station&Service; Größe AVT 1-7 | - | Gerätebau Energieanlagen Telekommunikation (GET) GmbH | Technische Freigabe nach RiL 954.0106 | 2019-11-13 | 2027-12-31
10 | ja | Elektrotechnik | Niederspannungsver- teilungsanlagen | Verteilungen (Innen- und Außenaufstellung), Kompensationsanlagen | Außenverteilerschrank (AVT) für DB Station&Service; Größe AVT 1-7 | - | uesa GmbH Uebigau | Technische Freigabe nach RiL 954.0106 | 2021-12-01 | 2030-12-31
11 | ja | Elektrotechnik | Niederspannungsver- teilungsanlagen | Verteilungen (Innen- und Außenaufstellung), Kompensationsanlagen | Außenverteilerschrank (AVT) für DB Station&Service; Größe AVT 1-7 | - | elform Technische Systeme GmbH & Co.KG | Technische Freigabe nach RiL 954.0106 | 2019-10-31 | 2027-12-31
12 | ja | ITK-Anlagen | Fahrgastinformationssystem | ZugInfoMonitor (ZIM) TFT-Display 32" und 43", einseitig und doppelseitig, einzeln oder gekachetl | TFT-Displays 32" und 43" outdoor, Datenversorgung SES-Schnittstelle, IRIS+ | W.04.10 W.04.11 | Global Display Solution S.p.A. (GDS) | Typfreigabe DB S&S TF ITK-2019-007 | 2019-09-25 | 2026-09-24
13 | ja | ITK-Anlagen | Fahrgastinformationssystem | ZugInfoMonitor (ZIM) TFT-Display 55", 65" und 75" für den Indoorbereich | TFT-Display indoor, Datenversorgung SES-Schnittstelle, IRIS+ | W.04.13 | Global Display Solution S.p.A. (GDS) | Typfreigabe DB S&S TF-ITK-KIS-2023-010 | 2023-06-30 | 2030-06-29
14 | ja | ITK-Anlagen | Fahrgastinformationssystem | ZugInfoMonitor Tafel (ZIM) LED Tafel in 150" und 200" | LED Panelaufbau in 150" und 200", Datenversorgung SES-Schnittstelle, IRIS+ | W.04.15 | Global Display Solution S.p.A. (GDS) | Typfreigabe DB S&S TF-ITK-KIS-2022-006 | 2022-10-28 | 2029-10-27
15 | ja | ITK-Anlagen | Fahrgastinformationssystem | ZugInfoMonitor Vitrine (ZIMvitrine) TFT-Display 32" und 43" einseitig, sowie 65" quer/horizontal einseitig und doppelseitig | TFT-Display outdoor, Datenversorgung IRIS+, Contenthub | W.04.16 W.04.17 W.04.18 W.04.19 | Funkwerk Systems GmbH | Typfreigabe DB InfraGO AG TF-ITK-KIS-2024-012 | 2024-07-11 | 2031-07-10
16 | ja | ITK-Anlagen | Dynamischer Schriftanzeiger | Dynamischer Schriftanzeiger (DSA+) inkl. Akustikmodule und Informationstaster | Dynamischer Schriftanzeiger nächste Generation, Ausstattung in Standard (2 Zeilen) und Premium (3Zeilen) | W.04.05 | Oltmann Elektrotechnik GmbH | Typfreigabe DB S&S TF-ITK-KIS-2022-008 | 2022-11-14 | 2029-11-13
17 | ja | ITK-Anlagen | Fahrgastinformationssystem | Digitaler Aushang Baukommunikation | ePaper Display outdoor | W.04.06 | Global Display Solution S.p.A. (GDS) | Typfreigabe DB InfraGO AG TF-ITK-KIS-2024-011 | 2024-01-24 | 2031-01-23
18 | ja | ITK-Anlagen | Fahrgastinformationssystem | ZugInfoMonitor ultrawide - ZIMultrawide, einseitig und doppelseitig in LED-Technologie | LED-Display outdoor, Datenversorgung SES-Schnittstelle, IRIS+ | W.04.12 | Global Display Solution S.p.A. (GDS) | Typfreigabe DB InfraGO AG TF-ITK-KIS-2025-014 | 2025-04-11 | 2032-04-10
19 | ja | ITK-Anlagen | Uhren | Zeitdienstanlagen, Hauptuhren, Nebenuhren | Nebenuhr, 60 cm Durchmesser, zweiseitig, mit Sekundenzeiger, modifiziete Ausführung | W.04.04 | Bürk MOBATIME GmbH | Typfreigabe DB S&S TF ITK-2017-003 | 2017-08-11 | ohne Befristung
20 | nein | ITK-Anlagen | Beschallungsanlagen | Elektrische Lautsprecheranlagen (ELA) | Beschallungssystem | - | ProCom GmbH | Typfreigabe TF ITK-2021-004-A01 für die Komponente AZ-Server/Gateway/ELA-Manager | 2021-10-14 | 2026-10-13
21 | nein | ITK-Anlagen | Beschallungsanlagen | Elektrische Lautsprecheranlagen (ELA) | Beschallungssystem | - | ProCom GmbH | Typfreigabe TF ITK-2019-015 für das Beschallungssystem PAGACon All_IP im Zusammenwirken mit dem ELA-Manager System VCC | 2022-05-18 | 2029-05-17
22 | nein | ITK-Anlagen | Beschallungsanlagen | Elektrische Lautsprecheranlagen (ELA) | Beschallungssystem | - | Wenzel Elektronik GmbH | Typfreigabe TF ITK-2019-014 für das interoperable Beschallungssystem (All-IP) ELISA III All-IP, VoIP-Server All-IP und Bedien-Client STCF-IP | 2021-09-29 | 2026-09-29
23 | nein | ITK-Anlagen | Beschallungsanlagen | Elektrische Lautsprecheranlagen (ELA) | Beschallungssystem | - | Funkwerk Systems GnbH | Typfreigabe TF ITK-2019-012 für das interoperable Beschallungssystem (All-IP) CURA G2, VoIP-Server KAP400coreX und Bedien-Client KAP400X | 2021-11-03 | 2026-11-02
24 | nein | ITK-Anlagen | Beschallungsanlagen | Elektrische Lautsprecheranlagen (ELA) | Lautsprecher Typ DPS26 Typ DPS40F | W.04.07 | Visaton GmbH | Typfreigabe DB S&S TF ITK-2017-004 | 2017-10-29 | ohne Befristung
25 | nein | ITK-Anlagen | Beschallungsanlagen | Elektrische Lautsprecheranlagen (ELA) | Lautsprecher Typ UL 7 N | - | Visaton GmbH | Typfreigabe DB S&S TF ITK-2018-001 | 2018-05-22 | ohne Befristung
26 | nein | ITK-Anlagen | Beschallungsanlagen | Elektrische Lautsprecheranlagen (ELA) | Lautsprecher Typ CPR 10/BRL | W.04.07 | ProCom GmbH | Typfreigabe DB S&S TF ITK-2019-011 | 2019-08-26 | ohne Befristung
27 | nein | ITK-Anlagen | Beschallungsanlagen | Elektrische Lautsprecheranlagen (ELA) | Lautsprecher DP10/DPD10 | W.04.07 | DNH GmbH | Typfreigabe DB InfraGO/PB TF ITK-ELA-2024-002 | 2024-02-12 | 2031-02-11
28 | nein | ITK-Anlagen | Beschallungsanlagen | Elektrische Lautsprecheranlagen (ELA) | Lautsprecher P6-50 DBT | - | DNH GmbH | Typfreigabe DB S&S TF ITK-2021-001 | 2021-01-11 | 2026-01-10
29 | nein | ITK-Anlagen | Beschallungsanlagen | Elektrische Lautsprecheranlagen (ELA) | Lautsprecher P3x2T | - | DNH GmbH | Typfreigabe DB S&S TF ITK-ELA-2023-001 | 2023-12-06 | 2030-12-05
30 | nein | ITK-Anlagen | Kameratechnik, Servertechnik | Video 3-S | Kameras, Aufzeichnungssysteme, Video Managementsystem, Netzwerkswitche und Bediengeräte | - | Zech SicherheitstechnikGmbH | Typfreigabe DB S&S TF ITK-2019-009 | 2020-05-05 | ohne Befristung | Fortschreibung der Typfreigabe vom 27.11.2019
31 | nein | ITK-Anlagen | Aufzugnotruf | Aufzug | Notrufeinheiten und Sprechstellen | - | Bosch Service Solutions GmbH | Typfreigabe DB SuS TF ITK-2019-013 | 2019-10-01 | ohne Befristung
32 | nein | ITK-Anlagen | Aufzugnotruf | Aufzug | Notrufeinheiten und Sprechstellen | - | Bosch Service Solutions GmbH | Typfreigabe TF-ITK-ANR-2025-002 | 2025-07-22 | 2032-07-01 | Ergänzung TF-2019-013
33 | nein | ITK-Anlagen | Zug- und Selbstabfertigungsanlage | Technische Abfertigungshilfen | Kameras, IP Switche, Bildschirmanlagen | - | Funkwerk Security Solutions GmbH | Typfreigabe DB SuS TF ITK-2020-003 | 2020-05-15 | ohne Befristung | Zulassung für Anzeiger Typ 4
34 | nein | ITK-Anlagen | Zug- und Selbstabfertigungsanlage | Technische Abfertigungshilfen | Kameras | - | Funkwerk Security Solutions GmbH | Typfreigabe TF-ITK-ETA-2025-006 | 2025-03-24 | 2030-03-23 | Ergänzung TF-ITK-2020-003
35 | nein | ITK-Anlagen | Zug- und Selbstabfertigungsanlage | Technische Abfertigungshilfen | Monitore, Kameras | - | Funkwerk Security Solutions GmbH | Typfreigabe TF-ITK-ETA-2025-006 | 2025-07-29 | 2032-07-28 | Ergänzung TF-ITK-2020-003

## Def. Bauprodukte, Bauarten §26
DB InfraGO AG - Personenbahnhöfe
Stand 29.05.2026
Anwenderfreigaben für definierte Bauprodukte gemäß § 26 Absatz 4, Ziffer 5 EIGV und definierte Bauarten gemäß § 26 Absatz 5 Ziffer 3 EIGV
Lfd. Nr. | Bestandteil der Baustandards | Anlagengruppe | Anlagentyp | Bauelementegruppe | Bauelement | Nummer gemäß Ausstattungskatalog | Hersteller/Lieferant | Art der Anwenderfreigabe | Freigabe vom | Befristet bis | Bemerkungen / Links
1 | ja | Bauliche Anlagen | Bahnsteigkorpus | modulares Bahnsteigsystem | System "platform21" für Außen- und Mittelbahnsteige in den Bahnsteighöhen 550 mm und 760 mm ü. SO. Eine nachträgliche Aufhöhung von 550 mm auf 760 mm ist möglich | B 01.03 | STRABAG Rail GmbH | Anwenderfreigabe DB S&S AF (TYP) 1-2021-0004 I.SPM | 2025-12-03 | 2027-06-30
2 | ja | Bauliche Anlagen | Bahnsteigkorpus | modulares Bahnsteigsystem | System "modula® light Typ 1" für Außen- und Mittelbahnsteige in den Bahnsteighöhen 550 mm, 760 mm und 960 mm ü. SO, nicht hinterfüllbar. Eine nachträgliche Aufhöhung von 550 mm auf 760 mm, sowie von 760 mm auf 960 m,m ist möglich | B 01.04 | Hering Bau GmbH & Co.KG | Anwenderfreigabe DB S&S AF (TYP) 2-2021-0005 I.SPM | 2025-12-03 | 2027-06-30
3 | ja | Bauliche Anlagen | Bahnsteigkorpus | modulares Bahnsteigsystem | System "UMSTEIGER PLUS 2020" für Außen- und Mittelbahnsteige in den Bahnsteighöhen 550 mm, 760 und 960 mm ü. SO. Eine nachträgliche Aufhöhung von 550 mm auf 760 mm ist möglich | B 01.05 | FASYS-PLANUNG GmbH (Vetrieb durch Fa. Hasselmann GmbH) | Anwenderfreigabe DB S&S AF (TYP) 3-2021-0006 I.SPM | 2025-12-03 | 2027-06-30
4 | ja | Bauliche Anlagen | Bahnsteigkorpus | Bahnsteigkanten | BSK 11 für Bahnsteig-Nennhöhe von 380 mm ü. SO | B 01.01 | RAILBETON Haas KG | Anwenderfreigabe DB S&S AF (TYP) 1-2018-0001 I.SBB | 2025-12-05 | 2027-06-30
5 | ja | Bauliche Anlagen | Bahnsteigkorpus | Bahnsteigkanten | BSK 51 für Bahnsteig-Nennhöhe von 550 mm ü. SO | B 01.01 | RAILBETON Haas KG | Anwenderfreigabe DB S&S AF (TYP) 1-2018-0001 I.SBB | 2025-12-05 | 2027-06-30
6 | ja | Bauliche Anlagen | Bahnsteigkorpus | Bahnsteigkanten | BSK 21 für Bahnsteig-Nennhöhe von 760 mm ü. SO einschl. zugehöriger Abdeckstein | B 01.01 | RAILBETON Haas KG | Anwenderfreigabe DB S&S AF (TYP) 1-2018-0001 I.SBB | 2025-12-05 | 2027-06-30
7 | ja | Bauliche Anlagen | Bahnsteigkorpus | Bahnsteigkanten | BSK 21 WW, Baulänge 99,5 cm (Raster 1,0 m) und Baulänge 199 cm (Raster 2,00 m) für Bahnsteig-Nennhöhe von 760 mm ü. SO einschl. zugehöriger Abdeckstein | B 01.01 | RAILBETON Haas KG | Anwenderfreigabe DB S&S AF (TYP) 1-2018-0001 I.SBB | 2025-12-05 | 2027-06-30
8 | ja | Bauliche Anlagen | Bahnsteigkorpus | Bahnsteigkanten | BSK 41 für Bahnsteig-Nennhöhe von 960 mm ü. SO einschl. zugehöriger Abdeckstein | B 01.01 | RAILBETON Haas KG | Anwenderfreigabe DB S&S AF (TYP) 1-2018-0001 I.SBB | 2025-12-05 | 2027-06-30
9 | ja | Bauliche Anlagen | Bahnsteigkorpus | Bahnsteigkanten | BSK 42 für Bahnsteig-Nennhöhe von 960 mm ü. SO mit Sicherheitsraum einschl. zugehöriger Abdeckstein | B 01.01 | RAILBETON Haas KG | Anwenderfreigabe DB S&S AF (TYP) 1-2018-0001 I.SBB | 2025-12-05 | 2027-06-30
10 | ja | Bauliche Anlagen | Bahnsteigkorpus | Fertigteilfundament Bahnsteigkanten | Fertigteilfundamente für BSK 11, BSK 51, BSK 21 und BSK 41 | B 01.01 | RAILBETON Haas KG | Anwenderfreigabe DB S&S AF (TYP) 1-2018-0001 I.SBB | 2025-12-05 | 2027-06-30
11 | ja | Bauliche Anlagen | Bahnsteigkorpus | Bahnsteigkanten | BSK 11 für Bahnsteig-Nennhöhe von 380 mm ü. SO | B 01.01 | bbL Beton GmbH | Anwenderfreigabe DB S&S AF (TYP) 3-2018-0003 I.SBB | 2025-12-05 | 2027-06-30
12 | ja | Bauliche Anlagen | Bahnsteigkorpus | Bahnsteigkanten | BSK 51 für Bahnsteig-Nennhöhe von 550 mm ü. SO | B 01.01 | bbL Beton GmbH | Anwenderfreigabe DB S&S AF (TYP) 3-2018-0003 I.SBB | 2025-12-05 | 2027-06-30
13 | ja | Bauliche Anlagen | Bahnsteigkorpus | Bahnsteigkanten | BSK 21 für Bahnsteig-Nennhöhe von 760 mm ü. SO einschl. zugehöriger Abdeckstein | B 01.01 | bbL Beton GmbH | Anwenderfreigabe DB S&S AF (TYP) 3-2018-0003 I.SBB | 2025-12-05 | 2027-06-30
14 | ja | Bauliche Anlagen | Bahnsteigkorpus | Bahnsteigkanten | BSK 21m kurz, Längenraster 1,0 m für Bahnsteig-Nennhöhe von 760 mm ü. SO einschl. zugehöriger Abdeckstein | B 01.01 | bbL Beton GmbH | Anwenderfreigabe DB S&S AF (TYP) 3-2018-0003 I.SBB | 2025-12-05 | 2027-06-30
15 | ja | Bauliche Anlagen | Bahnsteigkorpus | Bahnsteigkanten | BSK 21m lang, Längenraster 2,0 m für Bahnsteig-Nennhöhe von 760 mm ü. SO einschl. zugehöriger Abdeckstein | B 01.01 | bbL Beton GmbH | Anwenderfreigabe DB S&S AF (TYP) 3-2018-0003 I.SBB | 2025-12-05 | 2027-06-30
16 | ja | Bauliche Anlagen | Bahnsteigkorpus | Bahnsteigkanten | BSK 41 für Bahnsteig-Nennhöhe von 960 mm ü. SO einschl. zugehöriger Abdeckstein | B 01.01 | bbL Beton GmbH | Anwenderfreigabe DB S&S AF (TYP) 3-2018-0003 I.SBB | 2025-12-05 | 2027-06-30
17 | ja | Bauliche Anlagen | Bahnsteigkorpus | Bahnsteigkanten | BSK 42 für Bahnsteig-Nennhöhe von 960 mm ü. SO mit Sicherheitsraum einschl. zugehöriger Abdeckstein | B 01.01 | bbL Beton GmbH | Anwenderfreigabe DB S&S AF (TYP) 3-2018-0003 I.SBB | 2025-12-05 | 2027-06-30
18 | ja | Bauliche Anlagen | Bahnsteigkorpus | Fertigteilfundament Bahnsteigkanten | Fertigteilfundamente für BSK 11, BSK 51, BSK 21, BSK 21m, BSK 41 und BSK 42 | B 01.01 | bbL Beton GmbH | Anwenderfreigabe DB S&S AF (TYP) 3-2018-0003 I.SBB | 2025-12-05 | 2027-06-30
19 | ja | Bauliche Anlagen | Bahnsteigkorpus | Bahnsteigkanten | BSK 11 für Bahnsteig-Nennhöhe von 380 mm ü. SO | B 01.01 | AWT Abwassertechnik Langhagen GmbH | Anwenderfreigabe DB S&S AF (TYP) 2-2018-0002 I.SBB | 2025-12-04 | 2027-06-30
20 | ja | Bauliche Anlagen | Bahnsteigkorpus | Bahnsteigkanten | BSK 51 für Bahnsteig-Nennhöhe von 550 mm ü. SO | B 01.01 | AWT Abwassertechnik Langhagen GmbH | Anwenderfreigabe DB S&S AF (TYP) 2-2018-0002 I.SBB | 2025-12-04 | 2027-06-30
21 | ja | Bauliche Anlagen | Bahnsteigkorpus | Bahnsteigkanten | BSK 21 für Bahnsteig-Nennhöhe von 760 mm ü. SO einschl. zugehöriger Abdeckstein | B 01.01 | AWT Abwassertechnik Langhagen GmbH | Anwenderfreigabe DB S&S AF (TYP) 2-2018-0002 I.SBB | 2025-12-04 | 2027-06-30
22 | ja | Bauliche Anlagen | Bahnsteigkorpus | Bahnsteigkanten | BSK 41 für Bahnsteig-Nennhöhe von 960 mm ü. SO einschl. zugehöriger Abdeckstein | B 01.01 | AWT Abwassertechnik Langhagen GmbH | Anwenderfreigabe DB S&S AF (TYP) 2-2018-0002 I.SBB | 2025-12-04 | 2027-06-30
23 | ja | Bauliche Anlagen | Bahnsteigkorpus | Bahnsteigkanten | BSK 42 für Bahnsteig-Nennhöhe von 960 mm ü. SO mit Sicherheitsraum einschl. zugehöriger Abdeckstein | B 01.01 | AWT Abwassertechnik Langhagen GmbH | Anwenderfreigabe DB S&S AF (TYP) 2-2018-0002 I.SBB | 2025-12-04 | 2027-06-30
24 | ja | Bauliche Anlagen | Bahnsteigkorpus | Fertigteilfundament Bahnsteigkanten | Fertigteilfundamente für BSK 11, BSK 51, BSK 21, BSK 41 und BSK 42 | B 01.01 | AWT Abwassertechnik Langhagen GmbH | Anwenderfreigabe DB S&S AF (TYP) 2-2018-0002 I.SBB | 2025-12-04 | 2027-06-30
25 | ja | Bauliche Anlagen | Bahnsteigkorpus | Bahnsteigkanten | BSK 21WW für Bahnsteig-Nennhöhe von 760 mm ü. SO mit gerader Rückseite | B 01.01 | AWT Abwassertechnik Langhagen GmbH | Anwenderfreigabe DB InfraGO AFadB_1-2026-0014 V.IOM | 2026-02-03 | 2027-06-30
26 | nein | Bauliche Anlagen | Bahnsteigbelag | modulares Bahnsteigsystem | System "modula flex" zur Aufhöhung bestehender Außenbahnsteige und Mittelbahnsteige um maximal 25 cm zur Herstellung der Bahnsteighöhe (Nennwert) von 55 cm ü. SO, 76 cm ü. SO oder 96 cm ü. SO oder zur Instandsetzung von Bahnsteigbelägen/Bahnsteigoberflächen, auch zur (Wieder-) Herstellung der Bahnsteighöhe (Nennwert) von 38 cm ü. SO gemäß § 13 (1) EBO | B01.07 | Hering Bau GmbH & Co.KG | temporäre Freigabe DB S&S | 2024-04-17 | 2025-12-31
27 | ja | Bauliche Anlagen | Bahnsteigkorpus | modulares Bahnsteigsystem | System "modula® light Typ 1b" für Außen- und Mittelbahnsteige in den Bahnsteighöhen 550 mm, 760 mm und 960 mm ü. SO, hinterfüllbar. Eine nachträgliche Aufhöhung von 550 mm auf 760 mm ist möglich | B 01.04 | Hering Bau GmbH & Co.KG | Anwenderfreigabe DB S&S AFadB_1-2022-0006 I.SPM | 2025-12-03 | 2027-06-30
28 | ja | Bauliche Anlagen | Bahnsteigkorpus | Fertigteilfundament Bahnsteigkanten | Fertigteilfundamente für BSK 51 und BSK 21 | B 01.01 | Max Aicher Bau GmbH & Co. KG | Anwenderfreigabe DB S&S AFadB_2-2023-0009 I.SPM | 2023-01-26 | 2026-07-15
29 | ja | Bauliche Anlagen | Bahnsteigkorpus | modulares Bahnsteigsystem | Bahnsteigsystem „MBS-SB“ für Außen- und Mittelbahnsteige in den Bahnsteighöhen 550 mm und 760 mm ü. SO. Mit und ohne Hinterfüllung. Eine nachträgliche Aufhöhung von 550 mm auf 760 mm ist möglich | B 01.06 | Sächsische Bau GmbH | Anwenderfreigabe DB S&S AFadB_1-2023-0008 I.SPM | 2026-03-30 | 2027-06-30
30 | ja | Bauliche Anlagen | Bahnsteigkorpus | Bahnsteigkanten | BSK 41 WW, Baulänge 99,5 cm (Raster 1,0 m) für Bahnsteig-Nennhöhe von 960 mm ü. SO, zugehöriger Abdeckstein siehe Anwenderfreigabe AF (TYP) 1-2018-0001 I.SBB | B 01.01 | RAILBETON Haas KG | Anwenderfreigabe DB S&S AFadB_4-2023-0011 I.SPM | 2025-12-05 | 2027-06-30
31 | ja | Bauliche Anlagen | Bahnsteigkorpus | modulares Bahnsteigsystem | System "platform21" für Außen- und Mittelbahnsteige in den Bahnsteighöhen 550 mm und 760 mm ü. SO, hinterfüllbar. | B 01.03 | STRABAG Rail GmbH | Anwenderfreigabe DB S&S AFadB_3-2023-0010 I.SPM | 2025-12-03 | 2027-06-30
32 | ja | Bauliche Anlagen | Bahnsteigkorpus | modulares Bahnsteigsystem | System "modula® Typ 1" für Außen- und Mittelbahnsteige in den Bahnsteighöhen 550 mm und 760 mm ü. SO. Eine nachträgliche Aufhöhung von 550 mm auf 760 mm ist möglich | B 01.04 | Hering Bau GmbH & Co.KG | Anwenderfreigabe DB S&S AFadB_5-2023-0013 I.SPM | 2025-12-03 | 2027-06-30
33 | ja | Bauliche Anlagen | Bahnsteigkorpus | modulares Bahnsteigsystem | System "modula® Typ 1b" für Außen- und Mittelbahnsteige in den Bahnsteighöhen 550 mm und 760 mm ü. SO, hinterfüllbar. Eine nachträgliche Aufhöhung von 550 mm auf 760 mm ist möglich | B 01.04 | Hering Bau GmbH & Co.KG | Anwenderfreigabe DB S&S AFadB_6-2023-0012 I.SPM | 2025-12-03 | 2027-06-30

## Sonstige Bauelemente
DB InfraGO AG - Personenbahnhöfe
Stand 20.03.2026
Anwenderfreigabe für sonstige Bauelemente oder technische Systeme zur Qualitätssicherung
Lfd. Nr. | Bestandteil der Baustandards | Anlagengruppe | Anlagentyp | Bauelementegruppe | Bauelement | Nummer gemäß Ausstattungskatalog | Hersteller/Lieferant | Art der Anwenderfreigabe | Freigabe vom | Befristet bis | Bemerkungen / Links
1 | nein | Wegeleit- und Informationssystem | Logos, Marken, Schriftzüge | Logos, Marken, Schriftzüge | DB-Bildmarke Verkehrsträgerzeichen Einzelbuchstaben | W 01.01 W 01.03 W 01.04 | Klostermann GmbH | Qualitäts-Zertifikat | 2023-07-01 | 2027-07-31
2 | nein | Wegeleit- und Informationssystem | Logos, Marken, Schriftzüge | Logos, Marken, Schriftzüge | DB-Bildmarke Verkehrsträgerzeichen Einzelbuchstaben | W 01.01 W 01.03 W 01.04 | Schilderwerk Beutha GmbH | Qualitäts-Zertifikat | 2023-07-01 | 2027-07-31
3 | nein | Wegeleit- und Informationssystem | Logos, Marken, Schriftzüge | Logos, Marken, Schriftzüge | DB-Bildmarke Verkehrsträgerzeichen Einzelbuchstaben | W 01.01 W 01.03 W 01.04 | Signature Hiller GmbH | Qualitäts-Zertifikat | 2023-07-01 | 2027-07-31
4 | nein | Wegeleit- und Informationssystem | Systemschilder | Marke Bahnhof Beschilderung | Stationsschild Bahnhofsnamensschilder Gleisbeschilderung Richtungsschilder Zielbestätigung Stelen und Wandpaneele Ergänzende Beschilderung Beschilderung "Rauchfreier Bahnhof" Glastürenbeschriftung | W 02.01 W 03.01 W 03.02 W 03.03 W 03.04 W 03.05 W 03.06 W 03.08 W 03.09 | Klostermann GmbH | Qualitäts-Zertifikat | 2023-07-01 | 2027-07-31
5 | nein | Wegeleit- und Informationssystem | Systemschilder | Marke Bahnhof Beschilderung | Stationsschild Bahnhofsnamensschilder Gleisbeschilderung Richtungsschilder Zielbestätigung Stelen und Wandpaneele Ergänzende Beschilderung Beschilderung "Rauchfreier Bahnhof" Glastürenbeschriftung | W 02.01 W 03.01 W 03.02 W 03.03 W 03.04 W 03.05 W 03.06 W 03.08 W 03.09 | Schilderwerk Beutha GmbH | Qualitäts-Zertifikat | 2023-07-01 | 2027-07-31
6 | nein | Wegeleit- und Informationssystem | Systemschilder | Marke Bahnhof Beschilderung | Stationsschild Bahnhofsnamensschilder Gleisbeschilderung Richtungsschilder Zielbestätigung Stelen und Wandpaneele Ergänzende Beschilderung Beschilderung "Rauchfreier Bahnhof" Glastürenbeschriftung | W 02.01 W 03.01 W 03.02 W 03.03 W 03.04 W 03.05 W 03.06 W 03.08 W 03.09 | Signature Hiller GmbH | Qualitäts-Zertifikat | 2023-07-01 | 2027-07-31
7 | nein | Wegeleit- und Informationssystem | Beschilderung | Beschilderung | Warn- und Sicherheitsschilder | W 03.07 | Schilderwerk Beutha GmbH | Qualitäts-Zertifikat | 2023-07-01 | 2027-07-31
8 | nein | Wegeleit- und Informationssystem | Beschilderung | Beschilderung | Warn- und Sicherheitsschilder | W 03.07 | Signature Hiller GmbH | Qualitäts-Zertifikat | 2023-07-01 | 2027-07-31
9 | nein | Wegeleit- und Informationssystem | Beschilderung | Informationen für Menschen mit eingeschr. Mobilität | Handlaufbeschriftung | W 06.01 | Schilderwerk Beutha GmbH | Qualitäts-Zertifikat | 2023-07-01 | 2027-07-31
10 | nein | Wegeleit- und Informationssystem | Beschilderung | Informationen für Menschen mit eingeschr. Mobilität | Handlaufbeschriftung | W 06.01 | Signature Hiller GmbH | Qualitäts-Zertifikat | 2023-07-01 | 2027-07-31
11 | ja | Wegeleit- und Informationssystem | Vitrinen | Vitrinen | Vitrine Rahmenlos Vitrine Standard Vitrine Vanda Infoboard Klapprahmendisplays | W 05.01 W 05.02 W 05.03 W 05.04 W 05.05 | Klostermann GmbH | Qualitäts-Zertifikat | 2024-10-01 | 2028-10-01
12 | ja | Wegeleit- und Informationssystem | Vitrinen | Vitrinen | Vitrine Rahmenlos Vitrine Standard Vitrine Vanda Infoboard Klapprahmendisplays | W 05.01 W 05.02 W 05.03 W 05.04 W 05.05 | Signature Hiller GmbH | Qualitäts-Zertifikat | 2024-10-01 | 2028-10-01
13 | ja | Wegeleit- und Informationssystem | Vitrinen | Vitrinen | Vitrine Rahmenlos Vitrine Standard Vitrine Vanda Infoboard Klapprahmendisplays | W 05.01 W 05.02 W 05.03 W 05.04 W 05.05 | ST-Vitrinen Trautmann GmbH&Co. KG | Qualitäts-Zertifikat | 2024-10-01 | 2028-10-01
14 | ja | Wegeleit- und Informationssystem | Vitrinen | Graffitischutz | Graffitischutzboard | B 08.01 | Klostermann GmbH | Qualitäts-Zertifikat | 2022-05-06 | 2026-04-30
15 | ja | Wegeleit- und Informationssystem | Vitrinen | Graffitischutz | Graffitischutzboard | B 08.01 | Signature Hiller GmbH | Qualitäts-Zertifikat | 2022-05-06 | 2026-04-30
16 | ja | Ausstattung | Wind- und Wetterschutzsysteme | Wetterschutzhäuser inkl. Wandelemente gemäß Raster22 | WSH Standard WSH Vanda Windschutz Treppeneinhausung Warteraum für Bahnsteige Überdachung Fahrkartenautomaten inkl. Wandelemente: Glaspaneele ESG Glaspaneele VSG vandalismusres. Glas Lochblech-Sandwichpaneele Massivpaneele Sprossenrahmen | A 02.01 A 02.02 A 02.03 A 02.04 A 02.07 A 02.08 A 03.01 A 03.02 A 03.03 A 03.04 A 03.05 A 03.06 | Klostermann GmbH | Qualitäts-Zertifikat | 2022-05-06 | 2026-04-30
17 | ja | Ausstattung | Wind- und Wetterschutzsysteme | Wetterschutzhäuser inkl. Wandelemente gemäß Raster22 | WSH Standard WSH Vanda Windschutz Treppeneinhausung Warteraum für Bahnsteige Überdachung Fahrkartenautomaten inkl. Wandelemente: Glaspaneele ESG Glaspaneele VSG vandalismusres. Glas Lochblech-Sandwichpaneele Massivpaneele Sprossenrahmen | A 02.01 A 02.02 A 02.03 A 02.04 A 02.07 A 02.08 A 03.01 A 03.02 A 03.03 A 03.04 A 03.05 A 03.06 | MHB GmbH | Qualitäts-Zertifikat | 2022-05-06 | 2026-04-30
18 | ja | Ausstattung | Wind- und Wetterschutzsysteme | Wetterschutzhäuser inkl. Wandelemente gemäß Raster22 | WSH Standard WSH Vanda Windschutz Treppeneinhausung Warteraum für Bahnsteige Überdachung Fahrkartenautomaten inkl. Wandelemente: Glaspaneele ESG Glaspaneele VSG vandalismusres. Glas Lochblech-Sandwichpaneele Massivpaneele Sprossenrahmen | A 02.01 A 02.02 A 02.03 A 02.04 A 02.07 A 02.08 A 03.01 A 03.02 A 03.03 A 03.04 A 03.05 A 03.06 | Signature Hiller GmbH | Qualitäts-Zertifikat | 2022-05-06 | 2026-04-30
19 | ja | Ausstattung | Wind- und Wetterschutzsysteme | Wetterschutzhäuser inkl. Wandelemente gemäß Raster22 | WSH Standard WSH Vanda Windschutz Treppeneinhausung Warteraum für Bahnsteige Überdachung Fahrkartenautomaten inkl. Wandelemente: Glaspaneele ESG Glaspaneele VSG vandalismusres. Glas Lochblech-Sandwichpaneele Massivpaneele Sprossenrahmen | A 02.01 A 02.02 A 02.03 A 02.04 A 02.07 A 02.08 A 03.01 A 03.02 A 03.03 A 03.04 A 03.05 A 03.06 | Hohrenk Systemtechnik GmbH | Qualitäts-Zertifikat | 2022-05-06 | 2026-04-30
20 | nein | Ausstattung | Wind- und Wetterschutzsysteme | Wettergeschütztes Warten, beheizt | Wartepavillon | A 02.06 | Signature Hiller GmbH | Qualitäts-Zertifikat | 2024-10-01 | 2028-10-01
21 | nein | Ausstattung | Wind- und Wetterschutzsysteme | Wettergeschütztes Warten, beheizt | Wartepavillon | A 02.06 | Klostermann GmbH | Qualitäts-Zertifikat | 2024-10-01 | 2028-10-01
22 | ja | Ausstattung | Sitzmobiliar | Sitzmobiliar | Sitzbank Remissio | A 04.07 | RUD Ketten Rieger (ehem. Erlau AG) | Qualitäts-Zertifikat | 2022-05-06 | 2026-04-30
23 | ja | Ausstattung | Sitzmobiliar | Sitzmobiliar | Sitzbank Remissio | A 04.07 | Klostermann GmbH | Qualitäts-Zertifikat | 2022-05-06 | 2026-04-30
24 | ja | Ausstattung | Sitzmobiliar | Sitzmobiliar | Sitzbank Remissio | A 04.07 | METDRA Metall- und Drahtwarenfabrik GmbH | Qualitäts-Zertifikat | 2022-05-06 | 2026-04-30
25 | ja | Ausstattung | Sitzmobiliar | Sitzmobiliar | Sitzbank Remissio | A 04.07 | Signature Hiller GmbH | Qualitäts-Zertifikat | 2022-05-06 | 2026-04-30
26 | ja | Ausstattung | Sitzmobiliar | Sitzmobiliar | Sitzbank Sedeo | A 04.06 | RUD Ketten Rieger (ehem. Erlau AG) | Qualitäts-Zertifikat | 2022-05-06 | 2026-04-30
27 | ja | Ausstattung | Sitzmobiliar | Sitzmobiliar | Sitzbank Sedeo | A 04.06 | Klostermann GmbH | Qualitäts-Zertifikat | 2022-05-06 | 2026-04-30
28 | ja | Ausstattung | Sitzmobiliar | Sitzmobiliar | Sitzbank Sedeo | A 04.06 | METDRA Metall- und Drahtwarenfabrik GmbH | Qualitäts-Zertifikat | 2022-05-06 | 2026-04-30
29 | ja | Ausstattung | Sitzmobiliar | Sitzmobiliar | Sitzbank Sedeo | A 04.06 | Signature Hiller GmbH | Qualitäts-Zertifikat | 2022-05-06 | 2026-04-30
30 | nein | Ausstattung | Sitzmobiliar | Freiraum Kit | Freiraum Kit bestehend aus: - Pflanzkästen - Sitzbänke - Anlehner | A 04.09 | Signature Hiller GmbH | Qualitäts-Zertifikat | 2023-07-01 | 2027-07-31 | Neuaufnahme ins Portfolio der DB S&S
31 | nein | Ausstattung | Sitzmobiliar | Freiraum Kit | Freiraum Kit bestehend aus: - Pflanzkästen - Sitzbänke - Anlehner | A 04.09 | Klostermann GmbH | Qualitäts-Zertifikat | 2023-07-01 | 2027-07-31 | Neuaufnahme ins Portfolio der DB S&S
32 | nein | Ausstattung | Sitzmobiliar | Freiraum Kit | Freiraum Kit bestehend aus: - Pflanzkästen - Sitzbänke - Anlehner | A 04.10 | Bernd Fischer GmbH | Qualitäts-Zertifikat | 2023-07-01 | 2027-07-31 | Neuaufnahme ins Portfolio der DB S&S
33 | nein | Ausstattung | Sitzmobiliar | Calidum Redesign | Sitzbank Work&Work und Work&Wait | A 04.05 A 04.06 | Armada Mobility BV | Qualitäts-Zertifikat | 2024-01-05 | 2028-01-31 | Neuaufnahme ins Portfolio der DB InfraGO AG
34 | nein | Ausstattung | Sitzmobiliar | Calidum Redesign | Sitzbank Work&Work und Work&Wait | A 04.05 A 04.06 | Signature Hiller GmbH | Qualitäts-Zertifikat | 2024-01-05 | 2028-01-31 | Neuaufnahme ins Portfolio der DB InfraGO AG
35 | nein | Ausstattung | Sitzmobiliar | Calidum Redesign | Sitzbank Work&Work und Work&Wait | A 04.05 A 04.06 | RUD Ketten Rieger (ehem. Erlau AG) | Qualitäts-Zertifikat | 2024-01-05 | 2028-01-31 | Neuaufnahme ins Portfolio der DB InfraGO AG
36 | nein | Ausstattung | Sitzmobiliar | Calidum Light | Sitzbank Anlehner | A 04.01 A 04.02 | Armada Mobility BV | Qualitäts-Zertifikat | 2024-01-05 | 2028-01-31 | Neuaufnahme ins Portfolio der DB InfraGO AG
37 | nein | Ausstattung | Sitzmobiliar | Calidum Light | Sitzbank Anlehner | A 04.01 A 04.02 | Epsilon Cities nv | Qualitäts-Zertifikat | 2024-01-05 | 2028-01-31 | Neuaufnahme ins Portfolio der DB InfraGO AG
38 | nein | Ausstattung | Sitzmobiliar | Calidum Light | Sitzbank Anlehner | A 04.01 A 04.02 | Signature Hiller GmbH | Qualitäts-Zertifikat | 2024-01-05 | 2028-01-31 | Neuaufnahme ins Portfolio der DB InfraGO AG
39 | nein | Ausstattung | Sitzmobiliar | Calidum Light | Sitzbank Anlehner | A 04.01 A 04.02 | RUD Ketten Rieger (ehem. Erlau AG) | Qualitäts-Zertifikat | 2024-01-05 | 2028-01-31 | Neuaufnahme ins Portfolio der DB InfraGO AG
40 | nein | Ausstattung | Sitzmobiliar | Calidum Light | Hocker / Tisch Stahl | A 04.03 | Armada Mobility BV | Qualitäts-Zertifikat | 2024-01-05 | 2028-01-31 | Neuaufnahme ins Portfolio der DB InfraGO AG
41 | nein | Ausstattung | Sitzmobiliar | Calidum Light | Hocker / Tisch Stahl | A 04.03 | Signature Hiller GmbH | Qualitäts-Zertifikat | 2024-01-05 | 2028-01-31 | Neuaufnahme ins Portfolio der DB InfraGO AG
42 | nein | Ausstattung | Sitzmobiliar | Calidum Light | Hocker Beton | A 04.04 | Armada Mobility BV | Qualitäts-Zertifikat | 2024-01-05 | 2028-01-31 | Neuaufnahme ins Portfolio der DB InfraGO AG
43 | nein | Ausstattung | Sitzmobiliar | Calidum Light | Hocker Beton | A 04.04 | RUD Ketten Rieger (ehem. Erlau AG) | Qualitäts-Zertifikat | 2024-01-05 | 2028-01-31 | Neuaufnahme ins Portfolio der DB InfraGO AG
44 | nein | Ausstattung | Sitzmobiliar | Calidum Light | Hocker Beton | A 04.04 | Signature Hiller GmbH | Qualitäts-Zertifikat | 2024-01-05 | 2028-01-31 | Neuaufnahme ins Portfolio der DB InfraGO AG
45 | ja | Service, Sicherheit, Sauberkeit | Behältersysteme | Abfallbehälter, Ascher | Abfallbehälter Mehrfachtrennung Abfallbehälter Einfach Abfallbehälter Vanda/AB Vanda mit Ascher Ascher | S 03.01 S 03.02 S 03.03 S 03.05 | AUWEKO GmbH | Qualitäts-Zertifikat | 2024-10-01 | 2028-10-01
46 | ja | Service, Sicherheit, Sauberkeit | Behältersysteme | Abfallbehälter, Ascher | Abfallbehälter Mehrfachtrennung Abfallbehälter Einfach Abfallbehälter Vanda/AB Vanda mit Ascher Ascher | S 03.01 S 03.02 S 03.03 S 03.05 | Klostermann GmbH | Qualitäts-Zertifikat | 2024-10-01 | 2028-10-01
47 | ja | Service, Sicherheit, Sauberkeit | Behältersysteme | Abfallbehälter, Ascher | Abfallbehälter Mehrfachtrennung Abfallbehälter Einfach Abfallbehälter Vanda/AB Vanda mit Ascher Ascher | S 03.01 S 03.02 S 03.03 S 03.05 | Signature Hiller GmbH | Qualitäts-Zertifikat | 2024-10-01 | 2028-10-01
48 | ja | Service, Sicherheit, Sauberkeit | Behältersysteme | Streugutbehälter | Streugutbehälter Quader | S 03.06 | Dambach-Werke GmbH | Qualitäts-Zertifikat | 2022-05-06 | 2026-04-30
49 | ja | Service, Sicherheit, Sauberkeit | Behältersysteme | Streugutbehälter | Streugutbehälter Quader | S 03.06 | Signature Hiller GmbH | Qualitäts-Zertifikat | 2022-05-06 | 2026-04-30
50 | ja | Service, Sicherheit, Sauberkeit | Behältersysteme | Streugutbehälter | Streugutbehälter Quader | S 03.06 | Klostermann GmbH | Qualitäts-Zertifikat | 2022-05-06 | 2026-04-30
51 | ja | Service, Sicherheit, Sauberkeit | Behältersysteme | Streugutbehälter | Streugutbehälter Kugel | S 03.06 | RUD Ketten Rieger (ehem. Erlau AG) | Qualitäts-Zertifikat | 2022-05-06 | 2026-04-30
52 | ja | Service, Sicherheit, Sauberkeit | Behältersysteme | Streugutbehälter | Streugutbehälter Kugel | S 03.06 | Klostermann GmbH | Qualitäts-Zertifikat | 2022-05-06 | 2026-04-30
53 | ja | Service, Sicherheit, Sauberkeit | Behältersysteme | Streugutbehälter | Streugutbehälter Kugel | S 03.06 | Signature Hiller GmbH | Qualitäts-Zertifikat | 2022-05-06 | 2026-04-30
54 | ja | Elektrotechnik | Maste | Beleuchtungsmaste | Beleuchtungsmaste auf Bahnsteigen und Zuwegungen; ausgestattet mit Erdstück oder Flanschplatte; ein- und zweitürig | B 05.01 | TecPoles GmbH | Technische Freigabe nach RiL 954.0106 | 2023-06-20 | 2028-12-31
55 | ja | Elektrotechnik | Maste | Beleuchtungsmaste | Beleuchtungsmaste auf Bahnsteigen und Zuwegungen; ausgestattet mit Erdstück oder Flanschplatte; ein- und zweitürig | B 05.01 | Pfeiffer Stahlrohrmaste GmbH | Technische Freigabe nach RiL 954.0106 | 2023-02-28 | 2028-12-31
56 | ja | Fördertechnik und maschinentechnische Anlagen | Aufzüge | Personenaufzug mit Seilantrieb ohne Triebwerksraum und Lastenaufzug | Aufzug Maschinentechnik | B.06.02 | Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH | Rahmenvertrag, RV-Nr. 92320237 | 2023-02-15 | 2027-02-14 | Vertrag in KVDB enthalten
57 | ja | Fördertechnik und maschinentechnische Anlagen | Aufzüge | Personenaufzug mit Seilantrieb ohne Triebwerksraum und Lastenaufzug | Aufzug Maschinentechnik | B.06.02 | TK Aufzüge GmbH | Rahmenvertrag, RV-Nr.92320240 | 2023-02-15 | 2027-02-14 | Vertrag in KVDB enthalten
58 | ja | Fördertechnik und maschinentechnische Anlagen | Aufzüge | Schachtgerüste (Stahl-Glas-Konstruktion) | Aufzug Schachtgerüst | B.06.02 | Häcker Metallbau GmbH | Rahmenvertrag RV-Nr. 92323770 | 2023-05-15 | 2027-05-14 | Vertrag in KVDB enthalten
59 | ja | Fördertechnik und maschinentechnische Anlagen | Aufzüge | Schachtgerüste (Stahl-Glas-Konstruktion) | Aufzug Schachtgerüst | B.06.02 | Hohrenk Systemtechnik GmbH | Rahmenvertrag RV-Nr. 92323771 | 2023-05-15 | 2027-05-14 | Vertrag in KVDB enthalten
60 | ja | Fördertechnik und maschinentechnische Anlagen | Aufzüge | Schachtgerüste (Stahl-Glas-Konstruktion) | Aufzug Schachtgerüst | B.06.02 | Metallbau Schubert GmbH | Rahmenvertrag RV-Nr. 92323772 | 2023-05-15 | 2027-05-14 | Vertrag in KVDB enthalten
61 | ja | Fördertechnik und maschinentechnische Anlagen | Fahrtreppen | Fahrtreppe | Fahrtreppe/Fahrsteig Maschinentechnik | B.06.01 | TK Aufzüge GmbH | Rahmenvertrag, RV-Nr. 92321437 | 2023-03-01 | 2027-02-28 | Vertrag in KVDB enthalten
62 | nein | Fördertechnik und maschinentechnische Anlagen | Fahrtreppen | Fahrtreppe | Fahrtreppe/Fahrsteig Maschinentechnik | B.06.01 | Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH | Rahmenvertrag, RV-Nr. 92321435 | 2023-03-01 | 2027-02-28 | Vertrag in KVDB enthalten
63 | ja | Ausstattung | Bodenbeläge | Betonsteinpflaster | color – eingefärbte Hartgestein Oberfläche 30/30/8 und Schraffur Pflaster + Funktionspflaster Schraffur, Strich, Kat 6-7, R13 |  | Rinn Beton- und Naturstein GmbH & Co. KG | Qualitäts-Zertifikat | 2025-12-22 | 2030-12-31
64 | ja | Ausstattung | Bodenbeläge | Betonsteinpflaster | terraplan oder nube p3 oder nube p5 – geschliffene Oberfläche mit Naturstein Vorsatz – 30/30/8 und Schraffur Pflaster + Funktionspflaster Schraffur, Strich, Kat 3-5, R11 |  | Rinn Beton- und Naturstein GmbH & Co. KG | Qualitäts-Zertifikat | 2025-12-22 | 2030-12-31 | auch als Betonwerksteinplatte 30/30/3,8 für gebundene Bauweisen
65 | ja | Ausstattung | Bodenbeläge | Betonsteinpflaster | rinnit - gestrahlte Oberfläche mit Naturstein Vorsatz – Rippen- und Noppenplatten, mit Beschichtung "RSF 5" Funktionspflaster BLS Rippe+Noppe Kat 1-7, R11 bis R13 |  | Rinn Beton- und Naturstein GmbH & Co. KG | Qualitäts-Zertifikat | 2025-12-22 | 2030-12-31
66 |  | Ausstattung | Bodenbeläge | Betonsteinpflaster | Rinn Klimastein 30/30/8 mit 90% Zementreduktion, bis zu 60 % weniger CO2 (Betonwerkstein-Pflaster aus zementfreiem Kernbeton und zementär gebundenem Vorsatzbeton) Natursteinvorsatzschicht: Farbe Terraplan DB 5600, geschliffene Oberfläche Pflaster, Kat 3-5, R11 |  | Rinn Beton- und Naturstein GmbH & Co. KG | Qualitäts-Zertifikat | 2024-08-08 | 2026-12-31
67 |  | Ausstattung | Bodenbeläge | Betonsteinpflaster | Rinn Klimastein 30/30/8 mit 90% Zementreduktion, bis zu 60 % weniger CO2 (Betonwerkstein-Pflaster aus zementfreiem Kernbeton und zementär gebundenem Vorsatzbeton) Vorsatzschicht: „Color“ eingefärbter Basalt Edelsplit Vorsatz Pflaster, Kat 6-7, R13 |  | Rinn Beton- und Naturstein GmbH & Co. KG | Qualitäts-Zertifikat | 2024-08-08 | 2026-12-31
68 | ja | Ausstattung | Bodenbeläge | Betonsteinpflaster | Cassero System10-LP4 30/30/8 anthrazit Spezifikation DB Pflaster, Kat 6-7, R13 |  | Lithonplus GmbH & Co. KG | Qualitäts-Zertifikat | 2025-12-22 | 2030-12-31
69 | ja | Ausstattung | Bodenbeläge | Betonsteinpflaster | Cassero System10-LP4 30/15/8 anthrazit Spezifikation DB*, Pflaster (Halbstein) Pflaster Halbstein, Kat 6-7, R13 |  | Lithonplus GmbH & Co. KG | Qualitäts-Zertifikat | 2025-12-22 | 2030-12-31
70 | ja | Ausstattung | Bodenbeläge | Betonsteinpflaster | Brilliant System10-LP4 30/30/8 anthrazit-ST8690 Spezifikation DB (geschliffene Oberfläche) Pflaster, Kat 3-5, R11 |  | Lithonplus GmbH & Co. KG | Qualitäts-Zertifikat | 2025-12-22 | 2030-12-31
71 | ja | Ausstattung | Bodenbeläge | Betonsteinpflaster | Brilliant System10-LP4 30/15/8 anthrazit-ST8690 Spezifikation DB (geschliffene Oberfläche) Pflaster Halbstein, Kat 3-5 , R11 |  | Lithonplus GmbH & Co. KG | Qualitäts-Zertifikat | 2025-12-22 | 2030-12-31
72 | ja | Ausstattung | Bodenbeläge | Betonsteinpflaster | Bodenindikator System10-LP4 30/30/8 markierungsweiss Rippe 38mm trapezförmig (zweischichtiger Stein, Kernbeton+Vorsatz) Funktionspflaster BLS Rippe, weiß, Kat 6-7, R13 |  | Lithonplus GmbH & Co. KG | Qualitäts-Zertifikat | 2025-12-22 | 2030-12-31
73 | ja | Ausstattung | Bodenbeläge | Betonsteinpflaster | Bodenindikator 30/30/8 weiss Rippe 38mm trapezförmig (wetcast-Fließbeton) Funktionspflaster BLS Rippe, weiß, Kat 1-7, R13 |  | Lithonplus GmbH & Co. KG | Qualitäts-Zertifikat | 2025-12-22 | 2030-12-31
74 | ja | Ausstattung | Bodenbeläge | Betonsteinpflaster | Bodenindikator System10-LP4 30/30/8 markierungsweiss Kegelstümpfe 76 mm (zweischichtiger Stein, Kernbeton + Vorsatz) Funktionspflaster BLS Noppe, weiß, Kat 6-7, R13 |  | Lithonplus GmbH & Co. KG | Qualitäts-Zertifikat | 2025-12-22 | 2030-12-31
75 | ja | Ausstattung | Bodenbeläge | Betonsteinpflaster | Bodenindikator 30/30/8 weiss diagonal angeordnete Kegelstümpfe 76mm Abstand (wetcast-Fließbeton) Funktionspflaster, BLS Noppe, weiß, Kat 1-7, R12 |  | Lithonplus GmbH & Co. KG | Qualitäts-Zertifikat | 2025-12-22 | 2030-12-31
76 | ja | Ausstattung | Bodenbeläge | Betonsteinpflaster | Bodenindikator System10-LP4 30/30/8 markierungsweiss Begleitstreifen (zweischichtiger Stein, Kernbeton+Vorsatz) Funktionsfflaster, Sicherungselelement Strich, weiß, Kat 6-7, R13 |  | Lithonplus GmbH & Co. KG | Qualitäts-Zertifikat | 2025-12-22 | 2030-12-31
77 | ja | Ausstattung | Bodenbeläge | Betonsteinpflaster | Begleitstreifen Antirutsch 30/30/8 weiss (wetcast-Fließbeton) Funktionspflaster, Sicherungselelement Strich, weiß, Kat 1-7, R13 |  | Lithonplus GmbH & Co. KG | Qualitäts-Zertifikat | 2025-12-22 | 2030-12-31
78 | ja | Ausstattung | Bodenbeläge | Betonsteinpflaster | Rautenstein 30/42,4/8 markierungsweiss Spezifikation DB Funktionspflaster, Schraffur (Raute), weiß, Kat 6-7, R13 |  | Lithonplus GmbH & Co. KG | Qualitäts-Zertifikat | 2025-12-22 | 2030-12-31
79 | ja | Ausstattung | Bodenbeläge | Betonsteinpflaster | Rautenstein 30/21,2/8 markierungsweiss Halbstein Spezifikation DB Funktionspflaster, Schraffur (Rauten-Halbstein), weiß, Kat 6-7, R13 |  | Lithonplus GmbH & Co. KG | Qualitäts-Zertifikat | 2025-12-22 | 2030-12-31
80 | ja | Ausstattung | Bodenbeläge | Betonsteinpflaster | Rautenstein 30/42,4/8 anthrazit Spezifikation DB Funktionspflaster, Schraffur (Raute), anthrazit, Kat 6-7, R13 |  | Lithonplus GmbH & Co. KG | Qualitäts-Zertifikat | 2025-12-22 | 2030-12-31
81 | ja | Ausstattung | Bodenbeläge | Betonsteinpflaster | Rautenstein 30/21,2/8 anthrazit Halbstein Spezifikation DB Funktionspflaster, Schraffur (Rauten-Halbstein), anthrazit, Kat 6-7, R13 |  | Lithonplus GmbH & Co. KG | Qualitäts-Zertifikat | 2025-12-22 | 2030-12-31
82 | ja | Ausstattung | Bodenbeläge | Betonsteinpflaster | Oberfläche DB-Anthrazit eingefärbt, gesprenkelt Nr.269 Pflaster Kat. 6-7, R13 |  | Kronimus AG | Qualitäts-Zertifikat | 2025-12-22 | 2030-12-31
83 | ja | Ausstattung | Bodenbeläge | Betonsteinpflaster | Oberfläche DB-Anthrazit, geschliffen gesprenkelt Nr.275 Pflaster, Kat 3-5, R11 |  | Kronimus AG | Qualitäts-Zertifikat | 2025-12-22 | 2030-12-31
84 | ja | Ausstattung | Bodenbeläge | Betonsteinpflaster | Oberfläche DB-weiß, geschliffen, gesprenkelt Nr.276 Pflaster (hell, für Schraffur oder umgekehrtes Farbkonzept), Kat 3-5, R11 |  | Kronimus AG | Qualitäts-Zertifikat | 2025-12-22 | 2030-12-31
85 | ja | Ausstattung | Bodenbeläge | Betonsteinpflaster | Noppenplatte 30, Noppenplatte 50, Rippenplatte AR40 Oberfläche Nr.470 Funktionsplfaster BLS Rippen / Noppen, Element Strich Kat 1-7 |  | Kronimus AG | Qualitäts-Zertifikat | 2025-12-22 | 2030-12-31
86 | ja | Ausstattung | Bodenbeläge | Betonsteinpflaster | Noppenplatte NR 30/30 KeDi 32 Weiß Nr. 470 Funktionsplfaster BLS Noppen, Kegelstumpf, Noppendurchmesser 25mm, Kat 1-7 |  | IKM-Betonsteinwerk Knapp & Co GmbH | Qualitäts-Zertifikat | 2024-05-13 | 2026-12-31
87 | ja | Ausstattung | Bodenbeläge | Betonsteinpflaster | Noppenplatte NR 30/30 KeDi 50 Weiß Nr. 470 Funktionsplfaster BLS Noppen, Kegelstumpf, Noppendurchmesser 20mm, Kat 1-7 |  | IKM-Betonsteinwerk Knapp & Co GmbH | Qualitäts-Zertifikat | 2024-05-13 | 2026-12-31
88 | ja | Ausstattung | Bodenbeläge | Betonsteinpflaster | Noppenplatte NR 30/30 KuDi 32 Weiß Nr. 470 (Noppen in Kugelkalottenform) Funktionsplfaster BLS Noppen in Kugelkalottenform, Kat 1-7 |  | IKM-Betonsteinwerk Knapp & Co GmbH | Qualitäts-Zertifikat | 2024-05-13 | 2026-12-31
89 | ja | Ausstattung | Bodenbeläge | Betonsteinpflaster | Rippenplatte TR 30/30 AR 40 Weiß Nr. 470 Funktionsplfaster BLS Rippen, Rippenabstand 40mm, Rippenbreite 10mm, Kat 1-7 |  | IKM-Betonsteinwerk Knapp & Co GmbH | Qualitäts-Zertifikat | 2024-05-13 | 2026-12-31
90 | ja | Ausstattung | Bodenbeläge | Betonsteinpflaster | Rippenplatte TR 30/30 AR 38 Weiß Nr. 470 Funktionsplfaster BLS Rippen, Rippenabstand 38mm, Rppenbreite 10mm, Kat 1-7 |  | IKM-Betonsteinwerk Knapp & Co GmbH | Qualitäts-Zertifikat | 2024-05-13 | 2026-12-31
91 | ja | Ausstattung | Bodenbeläge | Betonsteinpflaster | Rippenplatte TR 30/30 AR 43 Weiß Nr. 470 Funktionsplfaster BLS Rippen, Rippenabstand 43mm, Rippenbreite 10mm, Kat 1-7 |  | IKM-Betonsteinwerk Knapp & Co GmbH | Qualitäts-Zertifikat | 2024-05-13 | 2026-12-31
92 | ja | Ausstattung | Bodenbeläge | Betonsteinpflaster | Rippenplatte TR 30/30 AR 50-15 Weiß Nr. 470 Funktionsplfaster BLS Rippen, Rippenabstand 50mm, Rippenbreite 15mm, Kat 1-7 |  | IKM-Betonsteinwerk Knapp & Co GmbH | Qualitäts-Zertifikat | 2024-05-13 | 2026-12-31
93 | ja | Ausstattung | Bodenbeläge | Betonsteinpflaster | Kann DB Betonpflaster Basic, Pflaster, anthrazit, ungeschliffen, Kat. 6-7, R11 |  | KANN GmbH Baustoffwerke | Qualitäts-Zertifikat | 2023-06-01 | 2026-06-30
94 | ja | Ausstattung | Bodenbeläge | Betonsteinpflaster | Kann DB Betonpflaster MCL Pfaster, anthrazit, ungeschliffen, Glimmereffekt, Kat. 6-7, R11 |  | KANN GmbH Baustoffwerke | Qualitäts-Zertifikat | 2023-06-01 | 2026-06-30
95 | ja | Ausstattung | Bodenbeläge | Betonsteinpflaster | Kann DB Betonpflaster GLS Pflaster, anthrazit, geschliffen, Glimmereffekt, Kat 3-5, R11 |  | KANN GmbH Baustoffwerke | Qualitäts-Zertifikat | 2023-06-01 | 2026-06-30
96 | ja | Ausstattung | Bodenbeläge | Betonsteinpflaster | Kann TagStone Basic anthrazit, Funktionspflaster Schraffur, ungeschliffen, Kat. 6-7, R11 |  | KANN GmbH Baustoffwerke | Qualitäts-Zertifikat | 2023-06-01 | 2026-06-30
97 | ja | Ausstattung | Bodenbeläge | Betonsteinpflaster | Kann TagStone Basic weiß Funktionspflaster Schraffur, ungeschliffen, Kat. 6-7, R11 |  | KANN GmbH Baustoffwerke | Qualitäts-Zertifikat | 2023-06-01 | 2026-06-30
98 | ja | Ausstattung | Bodenbeläge | Betonsteinpflaster | Kann TagStone MCL anthrazit Funktionspflaster Schraffur, ungeschliffen, Glimmereffekt, Kat. 6-7, R11 |  | KANN GmbH Baustoffwerke | Qualitäts-Zertifikat | 2023-06-01 | 2026-06-30
99 | ja | Ausstattung | Bodenbeläge | Betonsteinpflaster | Kann TagStone MCL weiß Funktionspflaster Schraffur, ungeschliffen, Glimmereffekt, Kat. 6-7, R11 |  | KANN GmbH Baustoffwerke | Qualitäts-Zertifikat | 2023-06-01 | 2026-06-30
100 | ja | Ausstattung | Bodenbeläge | Betonsteinpflaster | Kann TagStone GLS anthrazit Funktionspflaster Schraffur, geschliffen, Kat. 3-5, R11 |  | KANN GmbH Baustoffwerke | Qualitäts-Zertifikat | 2023-06-01 | 2026-06-30
101 | ja | Ausstattung | Bodenbeläge | Betonsteinpflaster | Kann TagStone GLS weiß Funktionspflaster Schraffur, geschliffen, Kat. 3-5, R11 |  | KANN GmbH Baustoffwerke | Qualitäts-Zertifikat | 2023-06-01 | 2026-06-30
102 | ja | Ausstattung | Bodenbeläge | Betonsteinpflaster | KANN Blindenleitstein DB Noppenpflaster Kegelstumpf 30x30x8, weiß, R13 (wetcast-Fließbeton) Funktionspflaster, BLS Noppe, Kat 1-7, R13 |  | KANN GmbH Baustoffwerke | Qualitäts-Zertifikat | 2025-04-25 | 2028-12-31
103 | ja | Ausstattung | Bodenbeläge | Betonsteinpflaster | KANN Blindenleitstein DB Rippenpflaster Trapez 30x30x8, weiß, R13 (wetcast-Fließbeton) Funktionspflaster, BLS Rippe, Kat 1-7, R13 |  | KANN GmbH Baustoffwerke | Qualitäts-Zertifikat | 2025-04-25 | 2028-12-31
104 | ja | Ausstattung | Bodenbeläge | Betonsteinpflaster | KANN Blindenleitstein DB Begleitpflaster „Element Strich“, weiß, R13 (wetcast-Fließbeton) Funktionspflaster Element Strich, Kat 1-7, R13 |  | KANN GmbH Baustoffwerke | Qualitäts-Zertifikat | 2025-04-25 | 2028-12-31
105 | ja | Ausstattung | Bodenbeläge | Betonsteinpflaster | Bachl Rippenplatte 30/30/8 cm, Farbe Weiß, aus Hochleistungsbeton. |  | Karl Bachl Betonwerke GmbH & Co. KG | Qualitäts-Zertifikat | 2023-06-01 | 2026-06-30
106 | ja | Ausstattung | Bodenbeläge | Betonsteinpflaster | Bachl Noppenplatte 30/30/8 cm, Farbe Weiß, aus Hochleistungsbeton |  | Karl Bachl Betonwerke GmbH & Co. KG | Qualitäts-Zertifikat | 2023-06-01 | 2026-06-30
107 | ja | Ausstattung | Bodenbeläge | Betonsteinpflaster | Nativo proClean 100 naturbelassen Basalt-Anthrazit Plaster, Kat. 6-7, R13 |  | GODELMANN GmbH & Co. KG | Qualitäts-Zertifikat | 2023-06-01 | 2026-06-30
108 | ja | Ausstattung | Bodenbeläge | Betonsteinpflaster | Nativo proClean 100 naturbelassen Weiss Funktionslaster Element Strich Kat. 6-7, R13 |  | GODELMANN GmbH & Co. KG | Qualitäts-Zertifikat | 2023-06-01 | 2026-06-30
109 | ja | Ausstattung | Bodenbeläge | Betonsteinpflaster | Fino proClean 100 R11 geschliffen Basalt-Anthrazit Pflaster, Kat 3-5 |  | GODELMANN GmbH & Co. KG | Qualitäts-Zertifikat | 2023-06-01 | 2026-06-30
110 | ja | Ausstattung | Bodenbeläge | Betonsteinpflaster | Fino proClean 100 plus R12 geschliffen Basalt-Anthrazit Pflaster, Kat 3-5 |  | GODELMANN GmbH & Co. KG | Qualitäts-Zertifikat | 2023-06-01 | 2026-06-30
111 | ja | Ausstattung | Bodenbeläge | Betonsteinpflaster | Fino proClean 100 plus R13 geschliffen Basalt-Anthrazit Pflaster, Kat 3-5 |  | GODELMANN GmbH & Co. KG | Qualitäts-Zertifikat | 2023-06-01 | 2026-06-30
112 | ja | Ausstattung | Bodenbeläge | Betonsteinpflaster | Fino proClean 100 R11 geschliffen Weiss Funktionspflaster Element Strich, Kat. 3-5 |  | GODELMANN GmbH & Co. KG | Qualitäts-Zertifikat | 2023-06-01 | 2026-06-30
113 | ja | Ausstattung | Bodenbeläge | Betonsteinpflaster | Fino proClean 100 plus R12 geschliffen Weiss Funktionspflaster Element Strich, Kat. 3-5 |  | GODELMANN GmbH & Co. KG | Qualitäts-Zertifikat | 2023-06-01 | 2026-06-30
114 | ja | Ausstattung | Bodenbeläge | Betonsteinpflaster | Fino proClean 100 plus R13 geschliffen Weiss Funktionspflaster Element Strich, Kat. 3-5 |  | GODELMANN GmbH & Co. KG | Qualitäts-Zertifikat | 2023-06-01 | 2026-06-30
115 | ja | Ausstattung | Bodenbeläge | Betonsteinpflaster | GDM.NOPPENPLATTE Kegelstumpf 30-30-8 ferro proClean 700 Weiß, R11 (beschichtet) Funktionspflaster, BLS Noppe, Kat 1-7 |  | GODELMANN GmbH & Co. KG | Qualitäts-Zertifikat | 2025-04-29 | 2028-12-31
116 | ja | Ausstattung | Bodenbeläge | Betonsteinpflaster | GDM.NOPPENPLATTE Kegelstumpf 30-30-8 silco proClean 100 Weiß, R11 (gebürstet) Funktionspflaster, BLS Noppe, Kat 1-7 |  | GODELMANN GmbH & Co. KG | Qualitäts-Zertifikat | 2025-04-29 | 2028-12-31
117 | ja | Ausstattung | Bodenbeläge | Betonsteinpflaster | GDM.RIPPENPLATTE Trapezprofil 30-30-8 ferro proClean 700 Weiß, R11 (beschichtet) Funktionspflaster, BLS Rippe, Kat 1-7 |  | GODELMANN GmbH & Co. KG | Qualitäts-Zertifikat | 2025-04-29 | 2028-12-31
118 | ja | Ausstattung | Bodenbeläge | Betonsteinpflaster | GDM.RIPPENPLATTE Trapezprofil 30-30-8 silco proClean 100 Weiß, R11 (gebürstet) Funktionspflaster, BLS Rippe, Kat 1-7 |  | GODELMANN GmbH & Co. KG | Qualitäts-Zertifikat | 2025-04-29 | 2028-12-31
119 | ja | Ausstattung | Bodenbeläge | Betonplatten | GDM.NOPPENPLATTE Kegelstumpf 30-30-4 ferro proClean 700 Weiß, R11 (beschichtet) Funktionsplatte (gebundene Bauweisen), BLS Noppe, Kat 1-7 |  | GODELMANN GmbH & Co. KG | Qualitäts-Zertifikat | 2025-04-29 | 2028-12-31
120 | ja | Ausstattung | Bodenbeläge | Betonplatten | GDM.NOPPENPLATTE Kegelstumpf 30-30-4 silco proClean 100 Weiß, R11 (gebürstet) Funktionsplatte (gebundene Bauweisen), BLS Noppe, Kat 1-7 |  | GODELMANN GmbH & Co. KG | Qualitäts-Zertifikat | 2025-04-29 | 2028-12-31
121 | ja | Ausstattung | Bodenbeläge | Betonplatten | GDM.RIPPENPLATTE Trapezprofil 30-30-4 ferro proClean 700 Weiß, R11 (beschichtet) Funktionsplatte (gebundene Bauweisen), BLS Rippe, Kat 1-7 |  | GODELMANN GmbH & Co. KG | Qualitäts-Zertifikat | 2025-04-29 | 2028-12-31
122 | ja | Ausstattung | Bodenbeläge | Betonplatten | GDM.RIPPENPLATTE Trapezprofil 30-30-4 silco proClean 100 Weiß, R11 silco proClean 100 Weiß, R11 (gebürstet) Funktionsplatte (gebundene Bauweisen), BLS Rippe, Kat 1-7 |  | GODELMANN GmbH & Co. KG | Qualitäts-Zertifikat | 2025-04-29 | 2028-12-31
123 | nein | Ausstattung | Bodenbeläge | Naturstein | Just Granit "Silberberg" C70, R10 |  | Just Naturstein GmbH | Qualitäts-Zertifikat | 2025-04-25 | 2028-12-31 | Materialstärke projektspezifisch, Beachtung Kontrast LRV 47
124 | nein | Ausstattung | Bodenbeläge | Naturstein | Just Granit "Silberberg" C120, R9 |  | Just Naturstein GmbH | Qualitäts-Zertifikat | 2025-04-25 | 2028-12-31 | Materialstärke projektspezifisch, Beachtung Kontrast LRV 47
125 | nein | Ausstattung | Bodenbeläge | Naturstein | Granit belgrano® G124, geschliffen, R9 |  | BESCO Berliner Steincontor GmbH | Qualitäts-Zertifikat | 2025-05-21 | 2028-12-31 | Materialstärke projektspezifisch, Beachtung Kontrast LRV 42
126 | nein | Ausstattung | Bodenbeläge | Naturstein | Granit belgrano® G124, geflammt und gebürstet, R10 |  | BESCO Berliner Steincontor GmbH | Qualitäts-Zertifikat | 2025-05-21 | 2028-12-31 | Materialstärke projektspezifisch, Beachtung Kontrast LRV 42
127 | nein | Ausstattung | Bodenbeläge | Naturstein | Granit belgrano® G124, sangestrahlt, R13 |  | BESCO Berliner Steincontor GmbH | Qualitäts-Zertifikat | 2025-05-21 | 2028-12-31 | Materialstärke projektspezifisch, Beachtung Kontrast LRV 42
128 | nein | Ausstattung | Bodenbeläge | Naturstein | Granit belgrano® G124, leicht kugelgestrahlt, R13 |  | BESCO Berliner Steincontor GmbH | Qualitäts-Zertifikat | 2025-05-21 | 2028-12-31 | Materialstärke projektspezifisch, Beachtung Kontrast LRV 42
129 | nein | Ausstattung | Bodenbeläge | Naturstein | Gabbro belgrano® E17, gebürstet BR220, R9 |  | BESCO Berliner Steincontor GmbH | Qualitäts-Zertifikat | 2025-05-21 | 2028-12-31 | Materialstärke projektspezifisch, Beachtung Kontrast LRV 10
130 | nein | Ausstattung | Bodenbeläge | Naturstein | Gabbro belgrano® E17, gebürstet 36/120, R10 |  | BESCO Berliner Steincontor GmbH | Qualitäts-Zertifikat | 2025-05-21 | 2028-12-31 | Materialstärke projektspezifisch, Beachtung Kontrast LRV 10
131 | nein | Ausstattung | Bodenbeläge | Naturstein | Gabbro belgrano® E17, geflammt und trocken gebürstet, R13 |  | BESCO Berliner Steincontor GmbH | Qualitäts-Zertifikat | 2025-05-21 | 2028-12-31 | Materialstärke projektspezifisch, Beachtung Kontrast LRV 10
132 | nein | ITK-Anlagen | Fahrgastinformationssystem | DSA+ Mastsystem für Mastausführgen mit Multiplattenfundament, Mastausführungen für Modulare Bahnsteige | Mastsystem zur Aufnahme von DSA+, Lautsprecher, DAB, Taster, Accespoint und einzelne Kamera | - | Wilke Metallbau GmbH | Freigabe gemäß Herstellerqualifizierung | 2022-04-03 | ohne Befristung, solange Zertifikate gültig sind